Приложение к постановлению администрации

Троснянского района Орловской области от «30 мая» 2022 года № 142

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в д. Сомово Троснянского сельского поселения, д. Нижнее Муханово Жерновецкого сельского поселения, с. Тросна ул. Набережная Троснянского сельского поселения, с. Тросна ул. Школьная Троснянского сельского поселения Троснянского района Орловской области в соответствие с установленными требованиями на 2022-2028 годы»

I. Общие положения

1. Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в д. Сомово Троснянского сельского поселения, д. Нижнее Муханово Жерновецкого сельского поселения, с. Тросна ул. Набережная Троснянского сельского поселения, с. Тросна ул. Школьная Троснянского сельского поселения Троснянского района Орловской области в соответствие с установленными требованиями на 2022-2028 годы» (далее по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная программа), разработано на основании:

- Федерального закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

II. Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в д. Сомово Троснянского сельского поселения, д. Нижнее Муханово Жерновецкого сельского поселения, с. Тросна ул. Набережная Троснянского сельского поселения, с. Тросна ул. Школьная Троснянского сельского поселения Троснянского района Орловской области в соответствие с установленными требованиями на 2022-2028 годы» - выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

- Доведение среднего уровня показателя содержания железа и мутности воды в источниках водоснабжения населения д. Сомово Троснянского сельского поселения, д. Нижнее Муханово Жерновецкого сельского поселения, с. Тросна ул. Набережная Троснянского сельского поселения, с. Тросна ул. Школьная Троснянского сельского поселения Троснянского района Орловской области, до нормативных показателей;

- Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

III. Целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы

Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

- по мутности (средний уровень показателя мутности в 2021 году составил 3,0 ± 1 ЕМФ (единиц мутности по формазину) до показателя не более 2,6 ЕМФ

- по содержанию железа - до 0,3 мг/л.

          IV. Срок разработки инвестиционной

программы

Срок разработки инвестиционной программы – в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.

         V. Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы – определяется ресурсоснабжающей организацией МУЖКП Троснянского района.

                        VI. Требования к инвестиционной программе

6.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 августа 2022 года.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

6.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- средства бюджета Троснянского района;

- собственные средства ресурсоснабжающей организации МУЖКП Троснянского района;

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

6.3. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6.4. Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

6.5. Подготовить проект инвестиционного договора.

6.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.7. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляет МУЖКП Троснянского района и администрация Троснянского района Орловской области (по согласованию).

6.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

6.9. Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы;

- цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

- анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

- основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

- план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами;

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;  
- расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

- срок разработки инвестиционной программы;

- срок реализации инвестиционной программы.

6.10. Срок реализации инвестиционной программы – 1 сентября 2022 года – 31 декабря 2028 года.

6.11. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовать с территориальным органом.

6.12. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств;

- расходы на приобретение нового оборудования.

6.13. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

6.14. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

           VII. Порядок внесения изменений в техническое задание

7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации Троснянского района Орловской области или по инициативе МУЖКП Троснянского района.

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться по мере необходимости.

7.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУЖКП Троснянского района, заявление о необходимости пересмотра, направляемое И.о. Главе Троснянского района Орловской области, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.