РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2026                                                                                  № 109

с. Тросна

Об утверждении Плана действий при                                                              выходе из строя единственного источника                                      теплоснабжения в населенных пунктах

на территории Троснянского района

В соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой

системе публичной власти», Федеральным законом от 27 июля 2010 года

№ 190-ФЗ (ред. от 01.03.2025) «О теплоснабжении», постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О

единой государственной системе предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской

Федерации от 2 июня 2022 года № 1014 «О расследовании причин аварийных

ситуаций в сфере теплоснабжения», приказом Министерства энергетики

Российской Федерации от 14 мая 2025 года № 511«Об утверждении Правил

технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» Администрация Троснянского района

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План действий при выходе из строя

единственного источника теплоснабжения в населенных пунктах на

территории Троснянского района Орловской области (далее план).

2. Разместить на официальном сайте администрации Троснянского района в информационно – телекоммуникационной сети Интернет в течении 10 дней с момента подписания.

Глава района                                                                          А. В. Левковский

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Троснянского района,

Орловской области

от 06.04.2026 № 109

ПЛАН

действий при выходе из строя единственного источника

теплоснабжения в населенных пунктах на территории Троснянского района, Орловской области

1 Общие положения

1.1.План определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих

организаций, органа местного самоуправления и потребителей тепловой

энергии при возникновении аварийных ситуаций на единственных

источниках теплоснабжения в населенных пунктах на территории

Троснянского района.

Настоящий План действий разработан в соответствии с

законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере

предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям на основании:

Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в единой системе

публичной власти»;

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (ред. от

01.03.2025) «О теплоснабжении»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря

2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022

года №1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере

теплоснабжения»;

Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая

2025 года №511«Об утверждении Правил технической эксплуатации

объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».

1.2.Порядок разработан в целях организации обеспечения

потребителей тепловой энергией при условии выхода из строя единственного

источника теплоснабжения; повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов теплоснабжения на территории

муниципального округа; мобилизации усилий по ликвидации аварий и последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения; минимизации последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального округа.

2. Сценарий действий при выходе из строя                               единственного источника теплоснабжения

2.1. Наиболее вероятными причинами возникновения технологических

нарушений в работе системы теплоснабжения Троснянского района

могут  послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенения);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала котельных);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды,

- топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения;

- внешние воздействия (прилеты БПЛА, террористические акты).

2.2. Единственные источники теплоснабжения, расположенные в

населенных пунктах района, принадлежат теплоснабжающей организации  МУЖКП Троснянского района, (9 систем теплоснабжения на базе котельных), которая является единой теплоснабжающей организацией.

2.3. При возникновении технологических нарушений в работе системы

теплоснабжения и выхода из строя единственного источника теплоснабжения

в границах населенных пунктов Троснянского района вводится режим чрезвычайной ситуации.

Немедленные действия (Первые часы)

1. Оповещение и информирование

Аварийная служба объекта: Немедленно   сообщить   в   Единую   дежурно-

диспетчерскую   службу   (ЕДДС)   района   и   в   оперативно-диспетчерскую службу  ресурсоснабжающей   организации о   факте,   причине   (если известна)   и  предполагаемом масштабе аварии.

ЕДДС района оповестить:

Заместителя главы администрации Троснянского района.

Председателей МКД.

Ресурсоснабжающую организацию.

МУ «ЦГЗиСР Троснянского района»

Информирование населения: Через   систему   экстренного   оповещения,

местные СМИ, официальный сайт и соцсети администрации начать  информировать население о факте аварии, отключении тепла, рекомендациях по предотвращению разморозки систем отопления  (слив  воды  из  стояков в частных домах, контроль температуры в квартирах) и о действиях, которые предпринимаются.

2. Выяснение масштабов

Установить:

Точную причину и локализацию повреждения.

Количество   и   адреса   объектов   (жилые   дома,  школы,   детские   сады,

больницы, ФАПы, соцучреждения).

Прогнозную продолжительность отключения.

Наличие угрозы жизни и здоровью людей  (проживающих в зданиях с

низкой тепловой инерцией, одиноких пенсионеров, больных).

Рекомендовать теплоснабжающей организации МУЖКП Троснянского района  незамедлительно приступить к работам по восстановлению

работоспособности единственных источников теплоснабжения в случае  наступления ЧС по причинам 2 и 4 пункте 2.1 настоящего Плана.

В случае наступления ЧС по причинам 1,3,5 создать комиссию,

определить возможности и сроки восстановления, источники финансирования.

3.  Защита критической инфраструктуры

Социальные объекты :  немедленно   обеспечить   резервными   источниками   тепла   (электрические  тепловые   пушки,   дизельные   генераторы   для   питания   обогревателей).   Рассмотреть

возможность  временной  эвакуации  наиболее  уязвимых   категорий  в   соседние  районы или подготовленные пункты временного размещения  (ПВР).

Объекты ЖКХ: Организовать   мероприятия   по   предотвращению   разморозки  систем водоснабжения и канализации.

4. Оказание адресной помощи

Силами  соцслужб,   волонтеров  и   участковых  составить

списки и организовать обход для проверки состояния жителей из группы риска (одинокие пожилые  люди,   инвалиды,  многодетные   семьи,   больные).

Оказать   необходимую   помощь: доставка   теплых   вещей,   одеял,   продуктов,   термоса   с   горячим   чаем,   портативных обогревателей.

Обеспечить возможность подзарядки средств связи (телефонов) в  пунктах обогрева.

5. Организация питания и медпомощи

В пунктах  обогрева и ПВР организовать  горячее питание.  Рассмотреть возможность доставки горячей пищи маломобильным  гражданам на дом.

Усилить   дежурство   бригад   скорой   медицинской   помощи   и   терапевтов.   Проводить мониторинг   здоровья   населения,   особенно   в   группе   риска   по   переохлаждению и обострению  хронических  заболеваний.

Восстановительные работы и координация

6. Ликвидация аварии и восстановление теплоснабжения

Оперативный   штаб   определяет план восстановительных работ:   силами

ресурсоснабжающей организации, с привлечением подрядных организаций  из Орла или соседних регионов при необходимости.

Обеспечить доставку к месту аварии необходимых материалов, оборудования и техники. Организовать беспрепятственный  проезд ремонтных бригад.

Установить круглосуточное дежурство на месте аварии. Координировать  работы через штаб.

Рассмотреть   возможность временной схемы теплоснабжения   (установка  мобильных  котельных,   блочно-модульных   котельных)   для   подачи   тепла   на   критически   важные объекты и часть жилого фонда.

Завершающий этап

7.  Поэтапный пуск тепла и контроль:

После устранения аварии осуществить поэтапный пуск тепла в  сети под контролем  диспетчеров   и   аварийных   служб   для  предотвращения   новых   аварий   (гидроудары, протечки).

Провести   обход  жилых  домов   и   соцобъектов  для   контроля   выхода   на   нормальный   тепловой режим и выявления скрытых  повреждений (протечки после отогрева).

8.  Информация о завершении

Официально   объявить   через   все   каналы   связи   о   полном   восстановлении  теплоснабжения и закрытии пунктов обогрева/ПВР.

Дать рекомендации жителям по проветриванию помещений, регулировке радиаторов.